Техническое задание на поставку плакатов безопасности и пластиковых изделий для нужд Самарского ПМЭС

- Общие требования.

1.1. Для обеспечения подразделений Самарского ПМЭС в соответствии с требованиями Стандарта организации «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям» (СТО 34.01-30.1- 001-2016), статьи 212 Трудового Кодекса РФ, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках средствами защиты от поражения электрическим током необходимо поставить электрозащитные средства (Приложение).

1.2. Требования к месту поставки Товара: 443109 г. Самара, Зубчаниновское шоссе д. 130

1.3. Срок поставки Товара – до 31 августа 2025 года.

- Требования к поставляемому товару.

2.1. Для защиты персонала предприятия от вредных производственных и опасных факторов необходимо поставить Филиалу ПАО «РОССЕТИ» – Самарское ПМЭС товар в соответствии со сроками поставки указанными в п. 1.3 настоящего ТЗ.

2.2. Продукция должна соответствовать требованиям спецификации и приложению № 1 к данному техническому заданию.

2.3. Товар должны быть новыми, ранее нигде не использованными, произведены не ранее 2024 года, соответствовать действующим ГОСТ, требованиям в том числе:

- Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям».

- Постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 (ред. от 30.06.2020) «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

2.4.	Требования к клещам изолирующим

Клещи изолирующие, применяемые в электроустановках переменного тока промышленной частоты, изготавливаются климатического исполнения У категории 1.1 по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при следующих климатических факторах внешней среды: верхнее значение температуры –плюс 40°С, нижнее – минус 45°С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С.

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток).

Основные размеры клещей должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1. Основные размеры изолирующих клещей

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| До 1 включительно Свыше 1 до 10 включ. Свыше 10 до 35 включ. | Не нормируют, определяются удобством пользования 450 750 | Не нормируют, определяются удобством пользования 150 200 |

Примечание:

1. Размеры нормируют по изоляции. Ограничительное кольцо (упор) входит в длину изолирующей части.

2. Общий размер изолирующей и рабочей частей должен быть таков, чтобы при применении расстояние от ограничительного кольца до токоведущих частей было не менее допустимого расстояния до токоведущих частей, согласно таблицы 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Изолирующая часть клещей должна изготавливаться из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхность изолирующей части должна быть гладкой, без трещин, расслоений, царапин.

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами).

Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензостойкие трубки из электроизоляционного материала для исключения повреждения патрона предохранителя.

Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

На каждых клещах должна быть нанесена маркировка изготовителя согласно требованиям, а также инвентарный номер и отметка об эксплуатационных испытаниях

2.5 Требования к знакам

Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.

Переносные плакаты следует изготавливать только из электроизоляционных материалов.

| Изображение | Исполнение, размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 и 5 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |
|  | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |
|  | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200х100 Плакат переносный |
|  | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100х50 Плакат переносный |
|  | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. 25 40 50 80 100 150 |
|  | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |
|  | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |
|  | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |
|  | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200х100 Плакат постоянный |
|  | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250х250, 100х100 Плакат переносный |
|  | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250х250, 100х100 Плакат переносный |
|  | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |

2.6. Требования к защитным ограждениям временным

Поверхность ограждений, щитов, ширм может быть сплошной или решетчатой, а шторок - только сплошной. Наружная поверхность деталей ограждений, щитов, ширм должна быть без посторонних включений, трещин, сколов и заусенец.

Конструкция ограждений, щитов, ширм должна быть прочной и устойчивой, исключающей его деформацию и опрокидывание.

Масса щита (ограждения) должна позволять его переноску одним человеком и не превышать 16 кг.

Высота щита (ограждения) должна быть не менее 1,7 м, ширина - произвольная и зависит от места применения, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм.

На щитах (ограждениях), ширмах и шторках должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты и знаки безопасности (например, «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ») и (или) нанесены соответствующие надписи.

Защитные ограждения изготавливаются из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами, сухого дерева и фанеры, пропитанных олифой, окрашенных и (или) покрытых бесцветным лаком. В конструкции не допускается применение металлических деталей, влияющих на электрическую безопасность при использовании изделия.

На каждом защитном ограждении должна быть нанесена маркировка изготовителя

2.7. Продукция должна иметь сертификаты (декларации) соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, паспорта заводов-изготовителей, (предоставляются при подаче оферты, а также вместе с поставляемой продукцией).

2.8. С целью подтверждения технических характеристик товара в составе заявки Участник должен предоставить техническую документацию (руководство по эксплуатации или технический паспорт) на русском языке на все номенклатурные единицы заявки.

В случае отсутствия подтверждающих документов или характеристики предлагаемого товара не содержат признаков эквивалентности, Заказчик отклоняет предложение Участника за предоставление недостоверной (не полной) информации (сведений) в отношении своего соответствия техническим требованиям.

2.9. При необходимости, в рамках отборочной и оценочной стадии, Покупатель имеет право затребовать от Участников образцы предлагаемой к поставке продукции.

2.10.	Участник должен принять во внимание, что ссылки в ТЗ на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может предоставить в своём Предложении иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в ТЗ.

2.11. Срок эксплуатации продукции должен соответствовать действующим ГОСТ и ТУ.

2.12. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки.

2.13. Разгрузку поставляемых материалов осуществить в места, указанные Заказчиком, на территории объекта, обозначенного в п. 1.2. настоящего ТЗ.

2.14. Поставщик обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.

2.15. При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика осуществляют внешний осмотр, проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест, проверку соответствия содержимого поставки упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Приложение 
к техническому заданию

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД2 | Технические характеристики | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" 200х100мм | шт | 125 | 22.29.29.190 | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм 200х100 и 100х50 Плакат переносный | 200х100 |
| 2 | Плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" 100х50мм | шт | 20 | 22.29.29.190 | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный | 100х50 |
| 3 | Плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ" 200х100мм | шт | 65 | 22.29.29.190 | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный | 200х100 |
| 4 | Плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ" 100х50мм | шт | 15 | 22.29.29.190 | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный | 100х50 |
| 5 | Плакат "НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" 200х100мм | шт | 18 | 22.29.29.190 | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200х100 Плакат переносный | 200х100 |
| 6 | Плакат "РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!" 100х50мм | шт | 12 | 22.29.29.190 | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100х50 Плакат переносный | 100х50 |
| 7 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 300мм | шт | 160 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 300 |
| 8 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 150мм | шт | 90 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 150 |
| 9 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 100мм | шт | 125 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 100 |
| 10 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 80мм | шт | 27 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 80 |
| 11 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 50мм | шт | 25 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 50 |
| 12 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 40мм | шт | 22 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 40 |
| 13 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 25мм | шт | 20 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. ПЛАСТИК | Сторона треугольника 25 |
| 14 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 300мм | шт | 16 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 300 |
| 15 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 150мм | шт | 115 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 150 |
| 16 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 100мм | шт | 42 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 100 |
| 17 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 80мм | шт | 40 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 80 |
| 18 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 50мм | шт | 95 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 50 |
| 19 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 40мм | шт | 21 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 40 |
| 20 | Плакат "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" Сторона треугольника 25мм | шт | 35 | 22.29.29.190 | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | Сторона треугольника 25 |
| 21 | Плакат "Стой! Напряжение" 300х150мм | шт | 250 | 22.29.29.190 | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный | 300х150 |
| 22 | Плакат "ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" 300х150мм | шт | 10 | 22.29.29.190 | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный | 300х150 |
| 23 | Плакат "НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ" 300х150мм | шт | 50 | 22.29.29.190 | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный | 300х150 |
| 24 | Плакат "ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН" 200х100мм | шт | 15 | 22.29.29.190 | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200х100 Плакат постоянный | 200х100 |
| 25 | Плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" 250х250мм | шт | 70 | 22.29.29.190 | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250х250 Плакат переносный | 250х250 |
| 26 | Плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" 100х100мм | шт | 40 | 22.29.29.190 | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 100х100 Плакат переносный | 100х100 |
| 27 | Плакат "ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ" 250х250мм | шт | 29 | 22.29.29.190 | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250х250 Плакат переносный | 250х250 |
| 28 | Плакат "ЗАЗЕМЛЕНО" 200х100мм | шт | 135 | 22.29.29.190 | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 Плакат переносный | 200х100 |
| 29 | Плакат "ЗАЗЕМЛЕНО" 100х50мм | шт | 7 | 22.29.29.190 | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 100х50 Плакат переносный | 100х50 |
| 30 | Клещи изолирующие КИ-1000 | шт | 2 | 25.73.30.166 | КИ-1000 |  |
| 31 | Шторка изолирующая 800х2000мм | шт | 3 | 22.29.29.190 | для ограждения токоведущих частей находящихся под напряжением с целью предупреждения, предотвращения случайного прикосновения к этим токоведущим частям рабочего персонала | 80 см х 200 см |
| 32 | Сигнальная сетка (50х50мм) - 50м | шт | 21 | 22.29.29.190 | для выгораживания рабочего места | ячейка 50х50 мм, размер 1х50 м Плотность: 230 гр/м2 |
| 33 | Знак самоклеющейся "Ответственный за ПБ" |  | 25 | 32.99.53.190 |  |  |
| 34 | Знак пластиковый "Место для курения" |  | 3 | 32.99.53.190 |  |  |
| 35 | Знак пластиковый «Курение запрещено» |  | 6 | 32.99.53.190 |  |  |
| 36 | Знак самоклеющейся "Огнетушитель" |  | 25 | 32.99.53.190 |  |  |
| 37 | Знак самоклеющейся "Стрелка, направление движения" |  | 29 | 32.99.53.190 |  |  |
| 38 | Знак пластиковый "Место заземления пожарной машины" |  | 30 | 32.99.53.190 |  |  |
| 39 | Знак пластиковый "Пожарный гидрант" |  | 4 | 32.99.53.190 |  |  |
| 40 | Знак пластиковый "Категория помещений" |  | 30 | 32.99.53.190 |  |  |