## Монтаж ДГУ дизель-генераторная
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "Теплоснабжение г. Грозный"
________________И. А. Джамалуев
"______ " ___________2025г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальная смета)
на Монтаж ДГУ (дизель-генераторная установка) БМК №3, ул.Агрономическая,10 , г. Грозный, | [13 empty] | на Монтаж ДГУ дизель-генераторная установка БМК №3, ул.Агрономическая,10 , г. Грозный,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 700474.12 | руб.
| строительных работ |  | 14686.53 | руб.
| монтажных работ |  | 60261.61 | руб.
| прочих |  | 104895.84 | руб.
| оборудования |  | 402123.17 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 63115.25 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 289.43 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 3-й квартал 2025 г | [10 empty] | 3-й квартал 2023 г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 | 0.008 | 4978.77 | 1288.05 | 3690.72 | 398.18 | 39.83 | 10.3 | 29.53 | 3.19 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
2 | ФЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  | 1000 м2 | 0.005 | 27270.46 | 333.73 | 7420.94 | 452.55 | 136.35 | 1.67 | 37.1 | 2.26 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
3 | ФЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  | 1000 м2 | 0.005 | 34414.58 | 372.06 | 11719.97 | 687.99 | 172.07 | 1.86 | 58.6 | 3.44 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
4 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0.0187 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 6.52 | 2 | 4.52 | 0.49 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
5 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 | 0.0008 | 1686.01 | 100.01 | 1342 | 141.52 | 1.35 | 0.08 | 1.07 | 0.11 |  |  |  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
6 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 | 0.01875 | 3528.33 | 1053 | 1566.06 | 244.39 | 66.16 | 19.74 | 29.36 | 4.58 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки
7 | ТССЦ-401-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) |  | 4: м3; 5: 1.9125; 6: 478.17; 10: 914.5 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)
8 | ФЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж дизеля генератора ДГУ 10 квт |  | шт | 1 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 |  |  |  | Монтаж дизеля генератора ДГУ 10 квт
9 О | Прайс-лист | Стоимость дизеля генератора ДГУ 10 квт |  | 4: шт; 5: 1; 6: 58007.72; 10: 58007.72 |  |  |  | Стоимость дизеля генератора ДГУ 10 квт
10 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка кабеля ВВГ 4*16 |  | 100 м кабеля | 0.0018 | 311.65 | 145.66 | 97.32 | 5.78 | 0.56 | 0.26 | 0.18 | 0.01 |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГ 4*16
11 | Прайс-лист | Кабель ВВГ4*16 |  | 4: м; 5: 18; 6: 184.12; 10: 3314.16 |  |  |  | Кабель ВВГ4*16
12 | ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подключение кабеля ВВГ 4*16 к ЩУ |  | 100 шт. | 0.04 | 130.13 | 127.58 |  |  | 5.21 | 5.1 | [5 empty] | Подключение кабеля ВВГ 4*16 к ЩУ
13 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.02 | 92.04 | 90.24 |  |  | 1.84 | 1.8 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
14 | ФЕРм08-03-521-28 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка Автоматического рубильника |  | шт | 1 | 54.97 | 38.13 | 2.17 | 0.26 | 54.97 | 38.13 | 2.17 | 0.26 |  |  |  | Установка Автоматического рубильника
15 О | ФССЦ-62.3.06.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рубильники ВР32-37 |  | 4: шт; 5: 1; 6: 186.66; 10: 186.66 |  |  |  | Рубильники ВР32-37
Пусконаладочные работы | [17 empty] | Пусконаладочные работы
16 | ФЕРп01-05-038-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пусконаладочные работы ДГУ |  | шт | 1 | 3721.36 | 3721.36 |  |  | 3721.36 | 3721.36 | [5 empty] | Пусконаладочные работы ДГУ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 67814.05; 11: 4054.22; 12: 283.31; 13: 26.32 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  | 10: 510694.75; 11: 62825.46; 12: 3119.25; 13: 289.79 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 10: 43463.16 | [5 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [19 empty] | В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 51168,7) (Поз. 16) |  |  |  | 10: 33259.66 | [6 empty] | 65% ФОТ (от 51168,7) (Поз. 16)
80% ФОТ (от 8954,14) (Поз. 8) |  |  |  | 10: 7163.31 | [6 empty] | 80% ФОТ (от 8954,14) (Поз. 8)
95% ФОТ (от 1668,48) (Поз. 4-5, 10-14) |  |  |  | 10: 1585.06 | [6 empty] | 95% ФОТ (от 1668,48) (Поз. 4-5, 10-14)
104% ФОТ (от 395,83) (Поз. 1) |  |  |  | 10: 411.66 | [6 empty] | 104% ФОТ (от 395,83) (Поз. 1)
105% ФОТ (от 741,72) (Поз. 6-7) |  |  |  | 10: 778.81 | [6 empty] | 105% ФОТ (от 741,72) (Поз. 6-7)
142% ФОТ (от 186,38) (Поз. 2-3) |  |  |  | 10: 264.66 | [6 empty] | 142% ФОТ (от 186,38) (Поз. 2-3)
Сметная прибыль |  |  |  | 10: 27809.24 | [5 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [19 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 51168,7) (Поз. 16) |  |  |  | 10: 20467.48 | [6 empty] | 40% ФОТ (от 51168,7) (Поз. 16)
50% ФОТ (от 79,45) (Поз. 4-5) |  |  |  | 10: 39.73 | [6 empty] | 50% ФОТ (от 79,45) (Поз. 4-5)
60% ФОТ (от 9349,97) (Поз. 1, 8) |  |  |  | 10: 5609.98 | [6 empty] | 60% ФОТ (от 9349,97) (Поз. 1, 8)
65% ФОТ (от 2330,75) (Поз. 6-7, 10-14) |  |  |  | 10: 1514.99 | [6 empty] | 65% ФОТ (от 2330,75) (Поз. 6-7, 10-14)
95% ФОТ (от 186,38) (Поз. 2-3) |  |  |  | 10: 177.06 | [6 empty] | 95% ФОТ (от 186,38) (Поз. 2-3)
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [19 empty] | Итоги по Строительным работам
Благоустройство (ремонтно-строительные): | [19 empty] | Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 |  |  |  | 10: 39.83; 11: 10.3; 12: 29.53; 13: 3.19 | [6 empty] | Итого Поз. 1
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 685.84; 11: 360.71; 12: 325.13; 13: 35.12 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 104% ФОТ (от 395,83) |  |  |  | 10: 411.66 | [6 empty] | Накладные расходы 104% ФОТ (от 395,83)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 395,83) |  |  |  | 10: 237.5 | [6 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 395,83)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 1335 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [19 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 2-3 |  |  |  | 10: 308.42; 11: 3.53; 12: 95.7; 13: 5.7 | [6 empty] | Итого Поз. 2-3
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 2865.44; 11: 123.62; 12: 1053.66; 13: 62.76 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 142% ФОТ (от 186,38) |  |  |  | 10: 264.66 | [6 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 186,38)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 186,38) |  |  |  | 10: 177.06 | [6 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 186,38)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 3307.16 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [19 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 4-5 |  |  |  | 10: 7.87; 11: 2.08; 12: 5.59; 13: 0.6 | [6 empty] | Итого Поз. 4-5
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 136; 11: 72.84; 12: 61.55; 13: 6.61 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 95% ФОТ (от 79,45) |  |  |  | 10: 75.48 | [6 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 79,45)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 79,45) |  |  |  | 10: 39.73 | [6 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 79,45)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 251.21 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [19 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 6-7 |  |  |  | 10: 980.66; 11: 19.74; 12: 29.36; 13: 4.58 | [6 empty] | Итого Поз. 6-7
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 8532.23; 11: 691.29; 12: 323.25; 13: 50.43 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 105% ФОТ (от 741,72) |  |  |  | 10: 778.81 | [6 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 741,72)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 741,72) |  |  |  | 10: 482.12 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 741,72)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 9793.16 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 10: 14686.53 | [6 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [19 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [19 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 8 |  |  |  | 10: 1184.79; 11: 251.92; 12: 120.78; 13: 11.98 | [6 empty] | Итого Поз. 8
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 16705.6; 11: 8822.24; 12: 1329.79; 13: 131.9 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 954,14) |  |  |  | 10: 7163.31 | [6 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 954,14)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 954,14) |  |  |  | 10: 5372.48 | [6 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 954,14)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 29241.39 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Электротехнические установки на других объектах: | [19 empty] | Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 10-14 |  |  |  | 10: 3376.74; 11: 45.29; 12: 2.35; 13: 0.27 | [6 empty] | Итого Поз. 10-14
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07" |  |  |  | 10: 28477.77; 11: 1586.06; 12: 25.87; 13: 2.97 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России от №44077 -ИФ/09 от 29.07.2025 г ОЗП=35,02; ЭМ=11,01; ЗПМ=11,01; МАТ=8,07"
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 589,03) |  |  |  | 10: 1509.58 | [6 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 589,03)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 589,03) |  |  |  | 10: 1032.87 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 589,03)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 31020.22 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 10: 60261.61 | [6 empty] | Итого
Итоги по Оборудованию | [19 empty] | Итоги по Оборудованию
Оборудование: | [19 empty] | Оборудование:
Итого Поз. 9, 15 |  |  |  | 10: 58194.38 | [6 empty] | Итого Поз. 9, 15
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №45276 -ИФ/09 от01.08.2025 г оборудование МАТ=6,91" |  |  |  | 10: 402123.17 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России №45276 -ИФ/09 от01.08.2025 г оборудование МАТ=6,91"
Итого |  |  |  | 10: 402123.17 | [6 empty] | Итого
Итоги по Прочим затратам | [19 empty] | Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [19 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 16 |  |  |  | 10: 3721.36; 11: 3721.36 | [6 empty] | Итого Поз. 16
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №45276 -ИФ/09 от01.08.2025. прочих работ ОЗП=13,75" |  |  |  | 10: 51168.7; 11: 51168.7 | [6 empty] | Всего с учетом "Письмо Минстроя России №45276 -ИФ/09 от01.08.2025. прочих работ ОЗП=13,75"
Накладные расходы 65% ФОТ (от 51 168,70) |  |  |  | 10: 33259.66 | [6 empty] | Накладные расходы 65% ФОТ (от 51 168,70)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 51 168,70) |  |  |  | 10: 20467.48 | [6 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 51 168,70)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 10: 104895.84 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 10: 104895.84 | [6 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 10: 581967.15 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [19 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 10: 42626.87 | [6 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 10: 3119.25 | [6 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 10: 63115.25 | [6 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 10: 402123.17 | [6 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 10: 43463.16 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 10: 27809.24 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 10: 74948.14 | [6 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Непредвиденные расходы 2% |  |  |  | 10: 1498.96 | [6 empty] | Непредвиденные расходы 2%
Зимнее удорожание 0,35% |  |  |  | 10: 262.32 | [6 empty] | Зимнее удорожание 0,35%
Итого |  |  |  | 10: 76709.42 | [7 empty] | Итого
Итого с оборудованием (402 123,17) и прочими затратами (104 895,84) |  |  |  | 10: 583728.43 | [6 empty] | Итого с оборудованием (402 123,17) и прочими затратами (104 895,84)
НДС 20% |  |  |  | 10: 116745.69 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 700474.12 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Е.Ш. Цамараева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]