## Лист1
Приложение № 2
к гражданско-правовому
к Договору № _________
от «___» _________ 2024 г.
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 88999,20 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 88999.2
|  | / |  |  |  |  | /
« » |  | 20 г. |  | « » |  | 20 г.
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240226) | [8 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.240226)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)
ФЕР-2001 в редакции 2020г с изм.9 | [13 empty] | ФЕР-2001 в редакции 2020г с изм.9
(наименование стройки)
Разное | [13 empty] | Разное
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 17
Замена светильников аварийного освещения ГБУ ЛК РЦ, расположенного по адресу: кемеровская область-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 83 | [13 empty] | Установка светильников аварийного освещения SKAT-LT-2390 d зданиb ГБУ ЛК РЦ, расположенного по адресу: кемеровская область-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 83
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2024 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 88,99920(4,58) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3,49 (0,22) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 21.7152 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 88,99920(4,58) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0936 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ФЕРм 08-03-594-02 | Демонтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  | 838
| МРПСН (507/пр), п.8.3 табл.3-4 | Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ОТ: 0.3, ЭМ: 0.3, ЗТм: 0.3, М: 0
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 920.58 | 0.3 | 49.71 | 16.21 | 806
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36.22 | 0.3 | 1.96 | 16.21 | 32
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.02 | 0.3 | 0.27 | 16.21 | 4
| 4 | М |  |  |  |  | 120.67 | 0 |  | 16.21
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.3 | 0.3
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.3 | 0.3
|  | ЗТ | чел.-ч | 92.8 | 0.3 | 5.0112
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | 0.3 | 0.0216
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1077.47 |  | 51.67 |  | 838
|  | ФОТ | [6 empty] | 49.98 |  | 810
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 48.48 |  | 786
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 25.49 |  | 413
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 125.64 |  | 2037
2 | ФЕРм 08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  | 3144
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 920.58 |  | 165.7 | 16.21 | 2686
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36.22 |  | 6.52 | 16.21 | 106
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.02 |  | 0.9 | 16.21 | 15
| 4 | М |  |  |  |  | 120.67 |  | 21.72 | 16.21 | 352
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 92.8 |  | 16.704
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 |  | 0.072
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1077.47 |  | 193.94 |  | 3144
|  | ФОТ | [6 empty] | 166.6 |  | 2701
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 161.6 |  | 2620
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 84.97 |  | 1378
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 440.51 |  | 7142
3 | ТЦ_20.3.04.07_42__4205245545_08.11.2023_01 | Светильник аварийного освещения SKAT-LT-2390 | шт | 18 |  | 18 | 3610.4137 |  | 4009.07 | 16.21 | 64987
Формула ценообразования: 3978,22/1,2 + 224,437911666667(6,77%) + 70,7924249(2%)
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4009.07 |  | 64987
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 4254.68 |  | 68969 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 4254.68 |  | 68969 | [12 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 215.41 |  | 3492 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8.48 |  | 138 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 1.17 |  | 19 | [12 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 4030.79 |  | 65339 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [21 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | [6 empty] | 216.58 |  | 3511 | [12 empty] | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 210.08 |  | 3406 | [12 empty] | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 110.46 |  | 1791 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 4575.22 |  | 74166 | [12 empty] | Итого по Разделу (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 4009.07 |  | 64987 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 4254.68 |  | 68969 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 215.41 |  | 3492 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8.48 |  | 138 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 4030.79 |  | 65339 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 216.58 |  | 3511 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 210.08 |  | 3406 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 110.46 |  | 1791 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 4575.22 |  | 74166 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 4009.07 |  | 64987 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 21.72 |  | 22 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 0.09 | [14 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [21 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [21 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЗПМ | [21 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [21 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы НР | [21 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [21 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [6 empty] | 215.41 |  | 3492 | [12 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [6 empty] | 8.48 |  | 138 | [12 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЗПМ | [6 empty] | 1.17 |  | 19 | [12 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 4030.79 |  | 65339 | [12 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы НР | [6 empty] | 210.08 |  | 3406 | [12 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [6 empty] | 110.46 |  | 1791 | [12 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | НДС | [7 empty] | 20 | 14833.2 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по смете с НДС | [8 empty] | 88999.2 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]