I. Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки: Поставка облучателей бактерицидных на объект капитального строительства «Поликлиника в с. Усть-Кулом МО МР «Усть-Куломский» (Д1)

Товар предназначен для оснащения помещений строящегося здания поликлиники и закупается в соответствии с проектной документацией для строительства объекта

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименова ние товара, работы, услуги | Код по ОКПД2/ код позиции по КТРУ (при наличии) |  | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002875 | 1; Вид; Облучатель-рециркулятор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Исполнение; Стационарный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Режим работы; Непрерывный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Производительность; > 100 и ≤ 140; М3/Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 12000; Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | ШТ | 7.00 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002877 | 1; Бактерицидная эффективность; Не менее 99%; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Вид; Облучатель; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Исполнение; Стационарный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Режим работы; Непрерывный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Производительность; > 45 и ≤ 80; М3/Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 12000; Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | ШТ | 57.00 |
| 3 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002846 | 1; Бактерицидная эффективность; Не менее 99%; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Исполнение; Передвижной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Вид; Облучатель; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Режим работы; Непрерывный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Производительность; > 280 и ≤ 360; М3/Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 11000; Ч; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | ШТ | 20.00 |

Обоснование характеристик:

- описание объекта закупки по позициям № 1-3 Сводной таблицы описания объекта закупки выполнено заказчиком с использованием КТРУ;

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заявка участника закупки должна содержать:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.