I. Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки: Поставка облучателей ультрафиолетовых бактерицидных

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименова ние товара, работы, услуги | Код по ОКПД2/ код позиции по КТРУ (при наличии) |  | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002876 | 1; Исполнение; Стационарный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Вид; Облучатель-рециркулятор.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 4; Режим работы; Непрерывный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 12000; Час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Производительность; > 80 и ≤ 100; Кубический метр в час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | 20.00 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002876 | 1; Исполнение; Передвижной.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Вид; Облучатель-рециркулятор.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Бактерицидная эффективность; Не менее 99%.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 4; Режим работы; Непрерывный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 12000; Час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Производительность; > 80 и ≤ 100; Кубический метр в час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | 9.00 |
| 3 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190 32.50.50.190-00002876 | 1; Исполнение; Стационарный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Вид; Облучатель-рециркулятор.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Бактерицидная эффективность; Не менее 99%.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 4; Режим работы; Непрерывный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Работа в присутствии людей; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Индикатор наработки; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Эффективный ресурс работы ламп; ≥ 8000 и ≤ 12000; Час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Производительность; > 80 и ≤ 100; Кубический метр в час.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | 55.00 |

Описание вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам указано в КТРУ.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: наименование товара, наименование характеристики, значение характеристики, соответствующие значениям, установленным описанием объекта закупки, и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака).