Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

- Наименование товара – Муфта ремонтная

# Количество товара: 10 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 28.15.26.190

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Труба круглая

# Количество товара: 5 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.13.190

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина | 3.5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | 6 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Труба круглая

# Количество товара: 4 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.13.190

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина | 3.0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | 6 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Труба круглая

# Количество товара: 4 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.13.190

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина | 3.2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | 6 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Отвод гнутый

# Количество товара: 7 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.40.000

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол отвода | 90 | град | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Отвод гнутый

# Количество товара: 10 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.40.000

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол отвода | 90 | град | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Отвод гнутый

# Количество товара: 10 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 24.20.40.000

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол отвода | 90 | град | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Гофра на унитаз

# Количество товара: 2 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 22.23.12.140

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Установочный размер | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | 520 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Смеситель для ванны

# Количество товара: 1 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 28.14.12.110

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет товара | Хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | Глянцевое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип | Смеситель с душевой лейкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Управление | Вентильное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Смеситель в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Особенности | Поворотный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Монтаж | Вертикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Смеситель для умывальника

# Количество товара: 19 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 28.14.12.110

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для умывальника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип смесителя | Двухвентельный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип установки | На раковину |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Запорный клапан | Керамическая кран-букса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет | Хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Писсуар с креплением

# Количество товара: 2 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 23.42.10.160

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма | Округлая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подвод воды | Скрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Монтаж | Подвесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Управление | Механическое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Керамика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Выпуск | Вертикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Сифон

# Количество товара: 10 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 28.14.12.110

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для чаши «Генуя» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр выпуска (отверстия для слива) | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр выхода в канализацию | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Наименование товара – Бачок пластмассовый

# Количество товара: 10 шт.

# Код позиции по ОКПД2: 22.23.13.190

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для чаши «Генуя» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение подвода воды | Сбоку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Режим слива воды | Одна кнопка (полный слив) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ определённого для каждого вида товара.

Качество и безопасность товара подтверждается оригиналом декларации                                     о соответствии или сертификатом соответствия либо его копией, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, иной документацией предоставляемой Поставщиком на товар.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации,                     и ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных и составных частей), а также свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода.

В случае если производителем установлен гарантийный срок на Товар, гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев, и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем (изготовителем) товара, и исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Объем гарантийного обслуживания должен соответствовать стандартным обязательствам производителя. Гарантия распространяется на товар в целом, его составные части                              и комплектующие. В течение гарантийного срока Поставщик (его представитель) производит гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание товара.

Товар поставляется в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Государственному заказчику и дальнейшего хранения. Товар, тара и упаковка должны отвечать требованиям действующей технической документации на товар и иным нормативно-правовым актам, устанавливающим требования к товару, его таре                        и упаковке, а также условиям Контракта. Товар, тара и упаковка должны иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при длительном хранении на складе Государственного заказчика. Стоимость тары                    и упаковки не взыскивается, возврату и оплате не подлежат. Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика.